Istituto Tecnico Industriale Statale “B.PASCAL”

Piazzale Macrelli - 47521 CESENA

| Redatto da | Revisione n. | Data |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | Giugno 2013 |
| SPP ITT “B. Pascal” Cesena (FC) | 1 | Gennaio 2014 |

Indice

1. Premessa	4

1.1 Generalità	4

1.2 Obiettivi	6

1.3 Definizione e classificazione dei luoghi	7

1.4 Principali obblighi e norme comportamentali	9

Misure di sicurezza ai fini della prevenzione incendi	9

Segnaletica di sicurezza	9

Vie di esodo e uscite di emergenza	9

Principali norme comportamentali	11

2. Dati generali	12

2.1 Descrizione dell’edificio scolastico	12

2.2 Locali e caratteristiche dimensionali	14

2.3 Uscite di emergenza	16

2.4 Vie di esodo verticali (scale)	18

2.5 Prevenzione incendi	21

2.6 Sistemi allarme e dispositivi	23

2.7 Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica	24

2.8 Zona di raccolta	25

3. Organizzazione dell’emergenza	26

4.Procedure ed istruzioni operative in caso di emergenza	38

4.1 Cause interne – Incendio	39

4.2 Cause interne - Fuga di gas/sostanze pericolose	52

4.3 Cause Esterne	53

Appendice	58

La chiamata di soccorso	59

Istruzione per il personale in caso di minaccia telefonica	60

ALLEGATI	62

Planimetrie sistemi antincendio e vie di evacuazione	62

Il sottoscritto Francesco Postiglione, in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “B.Pascal”, Cesena:

- visto il D.Lgs. n. 81/2008 del 09/04/2008 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”;

- visto il D.M. del 10/03/1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

- visto il D.M del 22/02/2006 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”

- vista la Circolare M. I. n° 4 del 1/3/2002 “Linee guida riguardanti valutazione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sono presenti persone disabili”

- viste le risultanze tecniche alla base del presente “Piano di emergenza” elaborato dal Raggruppamento Lavoro Ambiente & Nier Ingegneria nell’ambito del rapporto di consulenza specializzata affidatole in materia  D.Lgs. 81/2008 da parte della Provincia di Forlì Cesena;

APPROVA

il presente “Piano di emergenza” concernente le disposizioni relative all’organizzazione di personale e mezzi in occasione di un evento sinistroso (incendio, tromba d’aria, alluvione, terremoto, esplosione/scoppio, ecc.) che dovesse interessare l’Istituto.

Cesena,  lì 3/4/2014

# 1. Premessa

## 1.1 Generalità

La corretta gestione delle emergenze all’interno della struttura assume un’importanza rilevante non solo per la presenza di persone, che in molti casi sono impossibilitate ad abbandonare i luoghi colpiti dagli effetti derivanti dal verificarsi di un’emergenza, ma anche per i risvolti sociali che le conseguenze di un incidente possono implicare.

È evidente che la possibilità di contenere al massimo le conseguenze di un dato incidente in termini di danni materiali e alle persone è tanto maggiore quanto minore è il grado di improvvisazione da fronteggiare all’atto dell’emergenza. Infatti, la mancanza di un efficace strumento di pianificazione e guida delle azioni da compiere all’atto dell’incidente, anche a causa del particolare stato di emotività cui è soggetto in quel momento tutto il personale che dello stato di salute e mobilità degli ospiti, si traduce inevitabilmente in uno stato di caos generale a cui in genere sono associati errori di comportamento, omissioni di attività essenziali, incompatibilità di azioni che possono riflettersi in danni molto più seri di quelli provocati dallo stesso incidente.

Pertanto, è necessario che vengano attivate procedure corrette e precise che devono essere preventivamente pianificate e portate a conoscenza di tutto il personale operante nella struttura.

Il Piano di Emergenza costituisce, non soltanto un adempimento alle disposizioni relative alle misure di gestione dell’emergenza di cui ai D.Lgs. 81/2008 e D. M 10/3/98 ma anche un punto di riferimento per la corretta predisposizione di una Struttura Organizzativa e di efficaci norme di comportamento al fine di:

- Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti sulla popolazione scolastica;

- Pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni;

- Coordinare i servizi di emergenza, lo staff tecnico e le direzione didattica;

- Fornire una base informativa, didattica per la formazione del personale docenti e degli studenti.

È fatto obbligo a tutti coloro che frequentano l’Istituto di osservare integralmente le disposizioni e le procedure contenute nel presente Piano.

Il Piano rappresenta un importante documento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto, dovrà essere tenuto costantemente aggiornato in relazione alle reali condizioni operative del contesto in esame, apportando tempestivamente tutte quelle modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie – a seguito di innovazioni organizzative, strutturali, impiantistiche – al fine di mantenere e, se possibile, migliorare lo standard di sicurezza offerto dal Piano stesso.

Il Piano dovrà essere altresì obbligatoriamente sottoposto a revisione ogni qualvolta si verifichino avvicendamenti o trasferimenti di dipendenti menzionati come figure attive nel Piano stesso nonché in occasione del rinnovamento del personale di supporto (quali il capofila, gli assistenti ai disabili, etc.).

Almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, la prima ad inizio anno e la seconda successivamente, dovranno essere organizzate, a cura del Dirigente Scolastico con il supporto del Responsabile delle emergenze, prove di evacuazione onde mettere in pratica e verificare le procedure contenute nel piano. A seguito dell’esercitazione antincendio il Responsabile delle emergenze redigerà un’apposita relazione sull’andamento della stessa, onde consentire al Servizio di Prevenzione e Protezione di apportare gli eventuali correttivi alla presente procedura e/o predisporre una specifica azione informativa e formativa per il personale.

## 1.2 Obiettivi

Gli obiettivi del Piano di Emergenza Interno sono:

- prevenire o limitare danni alle persone sia all'interno che, eventualmente, all'esterno;

- effettuare i primi soccorsi alle persone infortunate;

- prevenire ulteriori incidenti che possono derivare dall'incidente in origine;

- prevenire o limitare danni all'ambiente ed alle cose;

- assicurare la collaborazione con i servizi di emergenza (VVF, Pronto Soccorso, Polizia, etc.).

Il piano di emergenza prevede la programmazione di tre fasi fondamentali: prevenzione, e post emergenza. La prevenzione è caratterizzata dalla diffusione di informazioni riguardanti le potenziali situazioni di emergenza (scenari di rischio relativi ad ipotesi incidentali legati a cause esterne naturali ed antropiche e a cause interne, strutturali, tecnologiche, ecc.) e le modalità di comportamento da adottare. Nella gestione dell’emergenza vengono precisate le norme riguardanti la segnalazione di un allarme definendo:

- le azioni per fronteggiare l'evento e minimizzarne le conseguenze;

- il comportamento del personale coinvolto (docenti, non docenti, studenti);

- le eventuali informazioni da dare alle autorità esterne.

Più in generale il piano di emergenza stabilisce i tempi, sviluppa le fasi, (prevenzione, gestione e post emergenza) e gli incarichi di ciascuno per il coordinamento delle azioni di soccorso e in generale della gestione dell’emergenza. Individua le zone di raccolta in caso di evacuazione.

Riferimenti normativo - legislativi di quanto sopra elencato sono:

- D.Lgs. 81/2008 e sue modificazioni;

- Legislazione in materia di sicurezza antincendio;

- Decreto Ministeriale del 10/03/98;

- Legge 37/2008;

- Circolare M. I. n° 4 del 1/3/2002 “Linee guida riguardanti valutazione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sono presenti persone disabili”.

## 1.3 Definizione e classificazione dei luoghi

Nell'ambito delle schede di valutazione delle possibili situazioni incidentali relative alle attività dell’azienda è usata una terminologia specifica per i luoghi di lavoro valutati, che può essere così riassunta:

- Luogo di lavoro: insieme di postazioni di lavoro.

- Aree di raccolta: zone sicure nell’ambito dell’edificio, chiaramente identificate, dove si radunano, in attesa di ulteriori istruzioni, il personale e gli studenti che hanno evacuato i settori  in emergenza.

- Vie di fuga: percorsi sicuri, adeguatamente segnalati, che consentono il raggiungimento dei punti di ritrovo e di raccolta e l'eventuale uscita dalla azienda.

- Punti di pronto soccorso: zone di ubicazione delle cassette di pronto soccorso.

- Presidi di emergenza: zone di ubicazione dei mezzi di estinzione.

- Aree a rischio di incendio: aree in cui sono presenti attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (attività soggette all'Allegato 1 del DM 16/02/82).

- Impianto di allarme: Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per allertare i presenti a seguito del verificarsi di una situazione di pericolo e/o di un principio di incendio.

- Rivelazione e segnalazione automatica degli incendi: Azione svolta da un insieme di apparecchiature, che hanno la funzione di rivelare, localizzare e segnalare in modo automatico un principio d’incendio.

- Impianto antincendio fisso: Insieme di sistemi di alimentazione, di pompe, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona d’incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento possono essere automatici o manuali. Rientrano in queste voci gli idranti, i naspi, etc.

- Estintori portatili: Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l’azione di una pressione interne. Tale apparecchio è concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all’uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg.

- Porte ed elementi di chiusura con requisiti di resistenza al fuoco (R.E.I.): Per porte ed elementi di chiusura con requisiti REI si intendono gli elementi che presentano l’attitudine a conservare per un tempo determinato, in un tutto o in parte: la stabilità “R”, la tenuta “E” e l’isolamento “I”.

- Impianto elettrico di sicurezza

Gruppi elettrogeni - Complesso formato da un generatore di energia mosso da un motore a combustione interna o turbina a gas atto a mantenere in esercizio presidi antincendio, quali impianti di illuminazione di emergenza, motopompa, etc.

Gruppi di continuità - Insieme di convertitori statici e accumulatori elettrici, destinati a assicurare la continuità dell’alimentazione elettrica alle apparecchiature di emergenza, in caso di black-out della rete

Lampade di sicurezza - Apparecchiature di illuminazione con alimentazione autonoma, destinate a entrare in funzione in caso di mancanza di alimentazione dalla rete, in modo da facilitare l’esodo delle persone in caso di emergenza.

- Altri impianti di Prevenzione Antincendio

Valvole di intercettazione gas/liquidi combustibili

Elettrovalvole - Dispositivi per l’interruzione d’emergenza comandati dall’energia elettrica.

## 1.4 Principali obblighi e norme comportamentali

### Misure di sicurezza ai fini della prevenzione incendi

Ogni Datore di Lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a prevenire gli incendi ed a tutelare l'incolumità dei delle persone presenti in struttura in caso di incendio.

Tale obbligo deriva, oltre che dall’art. 2087 del Codice Civile, anche dagli articoli 437 e 451 del Codice Penale, e dal D.Lgs. 81/2008.

Ove sono presenti lavoratori o utenti è necessario installare dispositivi, sistemi ed impianti antincendio proporzionati al rischio di incendio effettivamente presente.

### Segnaletica di sicurezza

Deve essere installata e mantenuta opportuna segnaletica di sicurezza facilmente visibile da qualsiasi punto del locale.

Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

La segnaletica di sicurezza in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 - Titolo V, deve essere in grado di segnalare:

- divieti;

- avvertimenti;

- prescrizioni di comportamento;

- fonti di pericolo;

- presenza e ubicazione dei presidi antincendio;

- presenza e ubicazione di dispositivi di comando di emergenza;

- vie di fuga;

- uscite di emergenza.

### Vie di esodo e uscite di emergenza

Il Datore di Lavoro è tenuto a garantire che in caso di pericolo i presenti possano abbandonare l'attività.

Tale obbligo è disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L’attività deve quindi essere dotata di vie di esodo in numero e dimensione sufficienti.

Si intende per via di uscita di emergenza un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Un luogo sicuro dal punto di vista della prevenzione incendi è un luogo nel quale le persone possono considerarsi al riparo dagli effetti determinati dall'incendio.

Un luogo a cielo scoperto che dà accesso alla strada, oppure la strada stessa, sono da considerarsi dei luoghi sicuri.

È necessario garantire a far rispettare i seguenti punti:

- Le vie di esodo o comunque i percorsi che conducono alle uscite di emergenza devono essere sgombri da qualsiasi tipo di ostacolo allo scopo di consentirne la agevole utilizzazione in caso di necessità.

- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

- Requisito fondamentale di una uscita di emergenza è l'apertura delle porte nel senso dell'esodo.

### Principali norme comportamentali

| MISURE DI PREVENZIONE |
| --- |
|  | È vietato fumare e fare uso di fiamme libere nelle aree con divieto e nei locali dove l’accesso di personale è saltuario. |
|  | Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza. Non ingombrare ne’ sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti e le uscite di emergenza Evitate di accumulare materiali infiammabili (carta, cartoni, etc). Segnalate la presenza di malfunzionamenti agli impianti elettrici. |
| IN CASO DI INCENDIO |
|  | Se formati, con gli estintori a disposizione tentare l’estinzione dell’incendio, salvaguardando la propria incolumità. |
|  | Segnalare l’incendio e richiedere l’intervento dell’addetto alla prevenzione incendi e dei Vigili del Fuoco. |
|  | Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o elettriche in tensione. |
| IN CASO DI EVACUAZIONE |
|  | Abbandonate rapidamente e ordinatamente i locali, senza correre né urlare, seguendo le indicazioni delle vie di esodo. Assistete i portatori di handicap. Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell’emergenza. Mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro (disconnettere macchine, terminali ed attrezzature). Chiudere le finestre, uscire nel più breve tempo possibile dal locale di lavoro chiudendo la porta dietro di sé. In caso che il fumo sviluppato dall’incendio non permetta di respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato. |
|  | Non utilizzare ascensori o montacarichi, usate le scale. Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito. Non compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma (fumare, usare macchinari o accendere attrezzature elettriche). |

# 2. Dati generali

| Denominazione e ragione sociale | ITT ‘‘Blaise Pascal’’ |
| --- | --- |
| Indirizzo | P.zza C.Macrelli n.100 |
| CAP e Comune | 47521 Cesena |
| Telefono/fax | 0547.22792 / 0547.24141 |
| E-Mail | Fotf010008@istruzione.it |
| Superficie totale (m2) | 7830 + Palestra 680 |
| Numero di dipendenti | 117 |
| Numero studenti | 750 (diurno) + 20 (serale) |
| Comando V.V.F. competente | Viale Roma, 97 (FC) | tel. 0543.400800 |

## 2.1 Descrizione dell’edificio scolastico

L’edificio in cui sono collocati i locali dell’Istituto Tecnico Industriale “B.Pascal” è sito nel Comune di Cesena in Piazzale Macrelli; data la posizione centrale della scuola, ben collegata tramite mezzi pubblici (autobus, treno, ecc) al resto della città. Essa é inoltre facilmente raggiungibile anche tramite automezzi privati.

Il numero di alunni presenti è di circa 657 unità, di età compresa indicativamente tra 13 e 19 anni.

L’edificio si sviluppa in tre piani fuori terra, costituiti da un piano rialzato, un piano primo ed un piano secondo, a cui si aggiunge un piano seminterrato.

L’accesso alla struttura, dotata di cortile e giardino interno, nonché di parcheggio, avviene tramite una scala a nove alzate, di larghezza adeguata, e di due rampe laterali per i disabili.

L’istituto è collocato all’interno di un cortile, nel quale hanno accesso anche mezzi di trasporto personale, dal quale si accede mediante un’entrata principale ed altre entrate secondarie ai locali della scuola. Planimetricamente, l’edificio è costruito da un lato verticale e due lati orizzontali, di cui uno lungo ed uno corto, a formare uno schema a doppia T, con lato verticale comune; in seguito si parlerà anche di ala destra e ala sinistra, per identificare rispettivamente il lato orizzontale corto e quello lungo.

I connettivi verticali sono costituiti da cinque vani scala: essi sono variamente disposti, e collegano i piani tra loro senza continuità dal seminterrato al piano secondo per tutti  cinque i vani considerati. I connettivi orizzontali sono lunghi corridoi che corrono sui tre corpi principali dell’edificio, e sui quali si affacciano tutti i locali dell’I.T. Pascal.

I locali seminterrati, a parte la centrale termica accessibile da una rampa esterna, sono raggiungibili mediante tutte e cinque le scale interne suddette.

## 2.2 Locali e caratteristiche dimensionali

Gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche, con le corrispondenti caratteristiche tecniche, sono riportate nella tabella che segue; per i dati di dettaglio si rimanda alle planimetrie.

| Piano | Locali Significativi | Superficie (m2) | Altezza (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Seminterrato (2050 m2) | n. 1 Aula | 55 | > 3.00m |
|  | Ripostigli, deposito, magazzino | 598 |  |
|  | Laboratori ed officine | 650 | > 3.00m |
|  | Sale riunioni, bar | 184 | > 3.00m |
|  | Archivi | 155 |  |
|  | Centrale termica Principale (in esterno) | 47 |  |
|  | n.2 Aule speciali (86 “Fab. Lab.” e 76 aula (per studenti che non si avvalgono di religione) | 90 | > 3.00m |
| Rialzato [2400mq.] | n. 7 aule | 280,83 | > 3.00m |
|  | Depositi, ripostigli, magazzini | 91,7 |  |
|  | Uffici | 293,7 | > 3.00m |
|  | Biblioteche ed archivi | 122,6 |  |
|  | Laboratori | 492,3 | > 3.00m |
|  | Palestra | 453,5 |  |
|  | Servizi Igienici | 110 |  |
|  | Centrale termica | 12,93 |  |

| Primo [1635 mq] | n. 7 aule lato disegno | 316,1 totali | > 3.00m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n. 8 aule lato opposto | 294,7 totali | > 3.00m |
|  | Ripostigli | 32,66 |  |
|  | Servizi Igienici | 55 |  |
|  | Laboratori | 583 |  |
|  | Uff.Insegnanti | 15,5 | > 3.00m |
| Secondo [ 460 mq.] | n. 7 aule | 270 totali | > 3.00m |
|  | Servizi Igienici | 22,3 totali | > 3.00m |

## 2.3 Uscite di emergenza

Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle uscite di emergenza, suddivise per piano, con l’indicazione delle principali caratteristiche:

| PIANO | ID Uscita | Aule | Note: |
| --- | --- | --- | --- |
| SEMINTERRATO | 1 | Lab. disegno, ripostiglio, archivio, sala riunioni | Diretta all’esterno |
|  | 2 | Officina meccanica, Spogliatoi, Ripostigli, Locale pompe, Deposito, Magazzino. | Diretta all’esterno |
|  | 3, 4, 5 | Sala riunioni, Archivio segreteria | Diretta all’esterno |
|  | 6 | Aula | Diretta all’esterno |
|  | 7 | Bar, Deposito bar | Diretta all’esterno |
|  | 8 | Depositi, Magazzini, Archivi | Diretta all’esterno |
| RIALZATO | 1, 2 | Palestra e servizi ad essa relativi | DIRETTA ALL’ESTERNO (SCALA F) |
|  | 3 | Laboratorio inform., lab. sistemi | DIRETTA NEL VANO SCALA |
|  | 4 | Lab.chimica | DIRETTA ALL’ESTERNO |
|  | 5 | Laboratorio MATEMATICA, scala A | DIRETTA ALL’ESTERNO |
|  | 6 | UFFICI, scala D | DIRETTA ALL’ESTERNO |
|  | 7 | LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE, MAGAZZZINO, UFFICI INSEGNANTI, BAGNI | DIRETTA ALL’ESTERNO |
|  | 8 | 3 AULE, BAGNI, SALA DOCENTI, CENTRALINO, BIBLIOTECA, LABORATORIO IMPANTI ELETTRICI | DIRETTA ALL’ESTERNO |
|  | 9 | LABORATORIO ELETTROTECNICA, SALA FOTOCOPIE, DISIMPEGNO, BAGNO, SCALA E | DIRETTA ALL’ESTERNO |

| PIANO | ID Uscita | Aule | Note: |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMO | 1 | LABORATORIO DI INFORMATICA, AULA DISEGNO, AULA, BAGNI | DIRETTA ALL’ESTERNO (SCALA F) |
|  | 2 | 2 AULE, LOCALE A DISPOSIZIONE | DIRETTA ALLA SCALA B |
|  | 3 | 3 AULE, LABORATORIO DI FISICA, AULA DOCENTI, BAGNI | DIRETTA ALLA SCALA A |
|  | 4 | LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI, BAGNI, RIPOSTIGLIO | DIRETTA ALLA SCALA C |
|  | 5 | 6 Aule, LABORATORIO DI INFORMATICA | DIRETTA SCALA D |
|  | 6 | AulA, BAGNI, SALA INTERNET, AULA DEL LABORATORIO E LABORATORIO | DIRETTA SCALA E |
| SECONDO | 1 | 3 Aule e bagni | DIRETTA ALLA SCALA E |
|  | 2 | 4 Aule e bagni | DIRETTA ALLA SCALA C |

La numerazione delle aule corrisponde a quella riportata nella planimetria allegata.

Si consiglia di apporre un cartello sopra ogni uscita con il rispettivo numero identificativo per una maggiore semplicità ed omogeneità di identificazione. Ad esempio:

## 2.4 Vie di esodo verticali (scale)

Vani scala interni:

1 vano scala laterale, a lato del lato lungo dei corpi orizzontali ,che va dal piano seminterrato al piano secondo, denominato C

1 vano scala laterale, a lato del lato lungo dei corpi orizzontali ,che va dal piano rialzato al piano secondo, denominato E

1 vano scala centrale nel lato lungo dei corpi orizzontali, che va dal piano seminterrato al piano primo, denominato D

1 vano scala centrale nel lato corto dei corpi orizzontali, che va dal piano seminterrato al piano primo, denominato B

1 vano scala laterale nel lato corto dei corpi orizzontali, che va dal piano seminterrato al piano primo, denominato A

Vani scala esterni:

1 vano scala esterno, di fianco al laboratorio di elettronica al piano rialzato, denominato F

1 vano scala esterno, di fianco al laboratorio di chimica al piano rialzato, denominato G

Le vie di esodo utili al raggiungimento dal primo piano al luogo sicuro esterno sono rappresentate da due vani scala; il vano scala interno è destinato al normale afflusso mentre il vano scala esterno può essere considerato di sicurezza. Nella tabella che segue sono riportate le principali caratteristiche geometriche delle scale:

| Identificativo Scala | Scala D | Scala E |
| --- | --- | --- |
| Numero rampe per piano | 2 | 2 |
| Numero max e min. gradini per rampa | / | / |
| Larghezza minima rampe in cm. | 200 | 120 |
| Larghezza minima pianerottoli in cm. | / | 100 |
| Pedata dei gradini in cm. | 30 | 30 |
| Alzata dei gradini in cm. | 16 | 16 |
| Note: Le rampe sono rettilinee, quasi sempre non hanno caratteristiche antisdrucciolo; la scala A ha una rampa unica che va dal piano seminterrato al piano rialzato di 19 gradini. |
| Identificativo Scala | Scala B | Scala C |
| Numero rampe per piano | 2 | 2 |
| Numero max e min. gradini per rampa | / | / |
| Larghezza minima rampe in cm. | 100 | 130 |
| Larghezza minima pianerottoli in cm. | 100 | / |
| Pedata dei gradini in cm. | 30 | 30 |
| Alzata dei gradini in cm. | 16 | 16 |
| Note: Le rampe sono rettilinee, non presentano restringimenti; i gradini sono a pianta rettangolare, hanno alzata e pedata costante, quasi sempre mancano le protezioni antisdrucciolo. La scala B ha larghezza non adeguata al D.M.26/08/1992 (vedi richiesta CPI) |

| Identificativo Scala | Scala A | Scala F (Esterna) |
| --- | --- | --- |
| Numero rampe per piano | 2 | 2 |
| Numero max e min. gradini per rampa | / | / |
| Larghezza minima rampe in cm. | 160 | 120 |
| Larghezza minima pianerottoli in cm. | 150 | 115 |
| Pedata dei gradini in cm. | 30 | 30 |
| Alzata dei gradini in cm. | 16 | 16 |
| Note: Le rampe sono rettilinee, non presentano restringimenti; i gradini sono a pianta rettangolare, hanno alzata e pedata costante. Scale e pianerottoli sono dotati di parapetti sui lati aperti. |

| Identificativo Scala | Scala G (Esterna) |
| --- | --- |
| Numero rampe per piano | 1 |
| Numero max e min. gradini per rampa | / |
| Larghezza minima rampe in cm. | 120 |
| Larghezza minima pianerottoli in cm. | 120 |
| Pedata dei gradini in cm. | 30 |
| Alzata dei gradini in cm. | 16 |
| Note: Le rampe sono rettilinee, non presentano restringimenti; i gradini sono a pianta rettangolare, hanno alzata e pedata costante. Scale e pianerottoli sono dotati di parapetti sui lati aperti. |

## 2.5 Prevenzione incendi

Misure di protezione attiva

| Piano | Attacco Motopompa | Idranti naspi | Estintori |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n. | Caratteristiche | Focolare tipo |
| Seminterrato | / | 4 | 3 17 1 | 2 kg CO2 6 kg a polvere 6 kg a polvere | 34 BC 43A 233BC 13A 89B C |
| Rialzato | / | 6 | 1 6 15 | 4 kg 2 kg CO2 6 kg a polvere | Idroc. alogenati 34 B C 43A 233 BC |
| Primo | / | 3 | 2 13 | 2 kg CO2 6 kg a polvere | 34 B C 43A 233 BC |
| Secondo | / | 2 | 3 | 6 kg a polvere | 43A 233 BC |
| Centrale termica principale | / | / | 1 | 12 kg a polvere | 55A 233 BC |
| Centrale termica palestra | / | / | 1 | 6 kg a polvere | 43A 233 BC |
| Deposito bar | / |  | 1 | 6 KG | 13A 89BC |
| Note: La dotazione degli estintori non è adeguata Si deve verificare l’esistenza e l’ubicazione della motopompa VVF |

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA

| Piano | Valvole intercettaz. combustibile | Porte REI |
| --- | --- | --- |
|  |  | n. | Collocazione | Caratteristiche |
| Centrale termica principale | Si | / |  |  |
| Centrale termica palestra | Si | / |  |  |
| laboratorio di chimica | Si | 1 |  | REI 120 |
| Nota: Ai sensi del D.M.10/03/1998, le scale interne andrebbero compartimentale con porte REI. Tale intervento andrà discusso con i VV.FF., in sede di richiesta di Certificato Prevenzione Incendi per tutta la struttura |

## 2.6 Sistemi allarme e dispositivi

All’interno dell’istituto vengono di seguito indicati i dispositivi attualmente presenti, necessari alla segnalazione e/o rivelazione di uno stato di emergenza.

Si precisa che alcuni dei dispositivi sotto elencati sono utilizzati ai fini dell’applicabilità del presente piano di emergenza e delle procedure in esso contenute, pur non possedendo i requisiti necessari per essere considerati dei veri e propri impianti di sicurezza (alimentazione autonoma, batterie tampone, ecc.).

CAMPANELLA

L’edificio è dotato di idoneo sistema di emergenza, con un impianto di allarme attivo azionabile mediante comandi manuali distribuiti lungo i corridoi ed articolati in ripetitori dell'allarme in grado di diffondere opportunamente il segnale in tutti i livelli dell'istituto.

## 2.7 Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica

Ai fini di una corretta e tempestiva gestione dell’emergenza è necessario conoscere con precisione la localizzazione delle persone all’interno della scuola e in particolare sapere per ogni piano il numero massimo di studenti che possono essere presenti, se vi sono disabili, di quanti docenti si dispone, di quanto personale amministrativo.

Si allega a tale fine la tabella della distribuzione della popolazione scolastica.

Il personale è suddiviso secondo la seguente organizzazione:

| Piano | Destinazioni d’uso | Disabili | Affollamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Seminterrato | Bar Uffici Aula 4 Laboratori Altre sale e locali |  | 20 3 23 100 54 |
| Rialzato | n. 8 Aule n. 7 Laboratori Altri uffici e sale |  | 250 30 20 |
| Primo | n. 15 aule n. 5 Laboratori Altri locali ed uffici |  | 300 40 10 |
| Secondo | n.7 Aule |  | 175 |
| Note: La distribuzione del personale ai vari piani, non ha tenuto conto di eventuali visitatori esterni, e/o dipendenti di ditte esterne, nonché di eventi che possono richiamare persone all’interno dell’edificio |

## 2.8 Zona di raccolta

L’area di raccolta è una zona esterna alla struttura preventivamente individuata (e riportata nelle planimetrie fissate a parete nell’edificio) adatta raccogliere le classi in caso di evacuazione in modo da permettere la coordinazione delle operazioni di evacuazione e il controllo dell’effettiva presenza di tutti prima di abbandonare la scuola.

Nel caso in esame sono individuate le seguenti aree di raccolta:

Zona C, Zona D, Zona E: Area aperta di fronte all’entrata principale della scuola

Zona B, Zona M: Area aperta dal lato opposto dell’entrata principale della scuola; nell’area prospiciente la centrale termica

Zona L: Area aperta di fronte alla palestra

Zona T: Area aperta di fronte ai laboratori di chimica

Zona A: Area aperta di fronte all’ingresso secondario in prossimità della biblioteca

# 3. Organizzazione dell’emergenza

In questo paragrafo viene sintetizzata la struttura che si attiva in situazioni di emergenza, specificando ruolo e responsabilità delle figure chiamate ad operare nell'ambito della procedura di intervento.

La responsabilità della gestione delle emergenze (indipendentemente dal diverso grado di severità delle conseguenze e complessità di articolazione delle azioni) è affidata alle figure “chiave” di seguito riportate:

- Responsabile dell’Emergenza;

- Addetto squadra di emergenza;

- Docente addetto alla classe.

|  | Lo schema riassume le possibili interazioni tra le figure dell’emergenza che collaboreranno tra loro per garantire la rapida e sicura evacuazione di studenti, personale docente e non docente e la salvaguardia della struttura scolastica. |
| --- | --- |

Altre figure:

- Personale all’Ingresso;

- Ausiliare Assistenza disabili;

- Preposto attività di controllo

- Addetto al Pronto Soccorso

Nelle schede di seguito riportate si evidenziano i compiti delle figure preposte alla gestione dell’emergenza

| RESPONSABILE DELL’EMERGENZA |
| --- |
| NOME / COGNOME | RUOLO | ( Telefono |
| FRANCESCO POSTIGLIONE | Dirigente Scolastico |  |
| Descrizione |
| La figura del Responsabile dell'emergenza svolge un ruolo essenzialmente direttivo nella fase inerente alla gestione dell'evento incidentale e rappresentativo nel caso di rapporti con le autorità ed i mezzi di informazione. Per tale motivo le principali caratteristiche sono: presenza continua e/o reperibilità; responsabilità nella conduzione della scuola; attitudine a prendere decisioni gestionali. DESCRIZIONE AZIONI Il Responsabile dell’emergenza, ricevuta la segnalazione di emergenza in atto, si reca sul luogo: giunto sul luogo, riceve tutte le informazioni relative alle fasi iniziali ed all’evolversi della situazione; sul luogo, il Responsabile coordina la situazione dal punto di vista gestionale; i suggerimenti (esclusioni di linee elettriche, blocco di impianti ecc) ed il coordinamento tecnico sono affidati all’Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze e primo soccorso; a seguito di precisa indicazione dei VVF, se intervenuti, o su proposta dell’Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze e primo soccorso ordina in sicurezza l’evacuazione; nel caso di cui al punto precedente, contatta le Autorità e annuncia l’evacuazione del sito, seguendo eventuali indicazioni ricevute; previo nulla osta dei VVF, se intervenuti, dichiara la fine dello stato di emergenza, stabilendo i tempi ed i modi per la ripresa delle attività eventualmente interrotte; individua eventuali operazioni di bonifica e/o riparazione da attuare nei tempi successivi ed apporta alla scheda di emergenza eventuali correzioni e modifiche che l’esperienza ha suggerito. DESCRIZIONE COMPITI Il Responsabile dell’emergenza dovrà vigilare sulla corretta applicazione: dell’addestramento periodico del personale; dei dispositivi di allarme; dei mezzi antincendio; di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza. |

| ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA |
| --- |
| NOME / COGNOME | rUOLO | ( Telefono |
| Descrizione |
| La figura dell’Addetto alla Squadra di emergenza svolge un ruolo essenzialmente operativo nel primo impatto con la situazione incidentale e nelle operazioni di evacuazione. Per tale motivo le principali caratteristiche richieste dall’Addetto alla Squadra di emergenza al momento della designazione sono: presenza continua nella struttura; conoscenza dei luoghi, addestramento specifico. DESCRIZIONE AZIONI L’Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze e primo soccorso, avvertito dell’emergenza in atto: si reca immediatamente nell’area interessata dall’emergenza; raccoglie tutte le informazioni relative al tipo di emergenza; in caso di incendio provvede in sicurezza alle operazioni di spegnimento o contenimento con adeguati estinguenti; in caso di fuga di gas cerca di bloccare l’erogazione del gas agendo sulle valvole di intercettazione presenti; cerca di togliere tensione ai quadri elettrici; allontana il personale non addetto all’emergenza; provvede che siano eseguiti in sicurezza gli interventi su eventuali infortunati; coordina le operazioni di evacuazione del personale docente, non docente e studenti; si occupa di definire eventuali ulteriori interventi immediati relativi alla gestione della situazione risultante, sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista dell’infortunistica; stila una relazione sull’evento avvenuto, indicando tipologia di emergenza, interventi effettuati e stima dei danni; suggerisce eventuali correzioni e modifiche che l’esperienza ha suggerito. |

| Docenti addetti alla classe |
| --- |
| NOME / COGNOME | rUOLO | ( Telefono |
| Descrizione |
| E’ il docente che si trova nell’aula al momento dell’allarme a cui è affidata la classe in caso di evacuazione. Per tale motivo le principali caratteristiche richieste sono: conoscenza dei luoghi e delle vie di esodo conoscenza delle procedure previste dal piano di emergenza; DESCRIZIONE AZIONI Il docente che si trova nell’aula al momento dell’allarme effettua le seguenti azioni: mantiene il controllo della classe di di sua competenza durante tutte le operazioni dell’emergenza; esegue le procedure indicate dagli addetti alla squadra di emergenza; in caso di pericolo imminente decide l’allontanamento della classe dall’aula verifica che al momento dell’emergenza siano presenti in aula tutti gli studenti e da comunicazione agli addetti alla squadra di emergenza degli eventuali assenti o infortunati. in caso di incendio chiude le finestre e tutti i sistemi di ventilazione; In caso di evacuazione individua gli studenti aprifila e serrafila guidando la classe alla zona di raccolta controllando che nessuno si stacchi dalla fila. i docenti di sostegno, con l’aiuto del personale ausiliario curano lo sfollamento degli studenti disabili. |

| pERSONALE ALL’INGRESSO |
| --- |
| NOME / COGNOME | ( Telefono |
| Descrizione |
| In caso di allarme: Il personale all’ingresso apre tutte le uscite verso l’esterno. Ferma all’ingresso le persone che si accingono ad entrare nella scuola, spiegando brevemente la situazione in atto Al segnale di evacuazione: Indica al personale fermato all’ingresso il punto di raccolta. Controlla, per quanto possibile, che l’esodo delle persone avvenga in maniera ordinata e corretta. Una volta cessato l’allarme: Riprende le attività, ripristinando la posizione originaria delle porte. |

| addetto pronto soccorso |
| --- |
| NOME / COGNOME | ( Telefono |
| Descrizione |
| Cosa deve fare: L’addetto al pronto soccorso attua le misure di primo soccorso sanitario alle persone che, durante lo svolgimento delle attività, ne manifestano la necessità. L’addetto al pronto soccorso svolge, altresì, un ruolo essenzialmente operativo durante le emergenze finalizzato alla somministrazione del primo soccorso sanitario ad eventuali infortunati. Situazione di emergenza sanitaria: Appena viene a conoscenza di una situazione di emergenza sanitaria: si porta immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l’emergenza e provvede affinché siano eseguiti i primi interventi sulla persona infortunata; fa comunicare la segnalazione al responsabile dell’emergenze; se necessario contatta i soccorsi sanitari esterni direttamente o attraverso l’addetto alle comunicazioni esterne; Si ricorda che in tutti i casi è fatto divieto di utilizzare mezzi privati per trasportare l’infortunato. In caso di allarme: Interrompe la propria attività e si mette a disposizione dei componenti la Squadra di emergenza – antincendio Al segnale di evacuazione: Se il suo servizio non viene espressamente richiesto da un qualsiasi addetto alla gestione delle emergenza esce dai locali. Raggiunge il punto di raccolta. Si mette a disposizione del personale per fornire l’assistenza sanitaria eventualmente necessaria. Una volta cessato l’allarme: Contatta il Responsabile delle emergenze per assicurarsi che non vi siano infortunati o persone che necessitano di assistenza sanitaria. Riprende la propria attività. |

preposto attività di controllo

Descrizione

In condizione di ordinario svolgimento delle attività di lavoro viene incaricato del controllo del mantenimento delle condizioni di sicurezza il Preposto all’attività di controllo. A costui spetta, in particolare, il compito di verificare (avvalendosi eventualmente di preposti appositamente designati) eventuali anomalie, guasti e manomissioni delle seguenti difese e sistemi di sicurezza: fruibilità delle vie di esodo (corridoi, porte, scale, ecc.); efficienza di manufatti, impianti ed attrezzature di difesa/contrasto (estintori, idranti, cassetta sanitaria, porte antincendio, ecc.); efficienza degli impianti/dispositivi di sicurezza ed allarme (illuminazione di emergenza, sistemi di allarme, cartellonistica di sicurezza). Eventuali inefficienze di uno o più elementi di sicurezza devono essere immediatamente comunicate al Responsabile delle emergenze ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà definire, in relazione alla gravità delle inefficienze riscontrate, le misure di sicurezza da adottare in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza preesistenti. Nell’impossibilità di contattare tempestivamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile delle emergenze, devono essere informati almeno i componenti delle squadre per la gestione dell’emergenza e, se del caso, tutto il personale potenzialmente interessato dalle suddette inefficienze. Il tipo e la periodicità dei controlli, nonché l’esito degli stessi, dovrà essere riportato in un apposito “Registro dei Controlli”, nel quale dovranno essere annotati: il tipo di controllo effettuato; la data di effettuazione; l’esito del controllo, con eventuali osservazioni in merito; firma dell’addetto che ha effettuato il controllo. A cura del Preposto attività di controllo o di un preposto da questi appositamente designato, verrà consegnato un estratto del presente Piano (contenente le principali indicazioni di sicurezza e comportamentali) anche agli appaltatori o prestatori d’opera che, per lo svolgimento della propria prestazione, dovessero permanere nella sede per più di quattro giorni lavorativi consecutivi. Ai prestatori d’opera occasionali che non permangono nella sede per più di quattro giorni consecutivi, ed i quali possono prestare la propria opera anche non sotto la supervisione di personale interno, dovrà essere consegnata una sintetica nota informativa contenente informazioni circa i segnali di allarme utilizzati, nonché le principali norme comportamentali da seguire.

In caso di emergenza il preposto all’attività di controllo è assimilato ad un dipendente senza compiti specifici all’interno del presente piano

| addetto assistenza disabili |
| --- |
| NOME / COGNOME | ( Telefono |
| Descrizione |
| Cosa deve fare Devono essere previste almeno due unità per ogni disabile permanente presente nella sede. La scelta dei nominativi deve ricadere su dipendenti con temperamento non emotivo, corporatura robusta, appartenenti alla squadra di emergenza. Costoro aiutano materialmente ed assistono i disabili nell’esodo dal settore interessato dall’emergenza; l’evacuazione dei disabili seguirà l’evacuazione della restante parte dei presenti. Collaborano eventualmente con i componenti della squadra per la gestione dell’emergenza per l’assistenza di soggetti particolarmente emotivi e/o in stato di evidente disagio. In caso di allarme: Alla segnalazione ricevuta dagli addetti alla gestione delle emergenze o dagli ausiliari di soccorso ai piani, raggiungono immediatamente il disabile al supporto del quale sono stati preventivamente assegnati, oppure le persone indicategli dal Responsabile delle emergenze o da un membro delle squadre per la gestione dell’emergenza; si portano, con l’assistito, in prossimità della più vicina uscita di piano. Al segnale di evacuazione: Agevolano l’esodo del disabile; assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta. Una volta cessato l’allarme: Riaccompagna il disabile alla propria postazione. |

Di seguito si riportano delle metodologie per il trasporto di persona disabile o incapace di mobilità propria di evacuazione

Trasporto di persona disabile o incapace di mobilità propria di evacuazione

In caso di evacuazione se nell’ambiente da abbandonare è presente una persona disabile o che momentaneamente ( per panico, svenimento ecc.) non sia in grado di muoversi si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più soccorritori e con diversi metodi:

METODO DELLA STAMPELLA UMANA

È utilizzata per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. Questo metodo non può essere usato in caso di impedimenti degli arti superiori dell’infortunato.

METODO DELLA SLITTA

Consiste nel trascinare l’infortunato dal suolo senza sollevarlo.

METODO DEL POMPIERE

Si ricorre a questo metodo quando il soccorritore vuole mantenersi sempre disponibile almeno una mano per compiere altre operazioni durante l’evacuazione (esempio: aprire/chiudere una porta, trasportare altri oggetti). Aiutare l’infortunato ad alzarsi. Se è incapace di alzarsi mettersi in piedi davanti alla testa e sollevare l’infortunato utilizzando le braccia intorno le ascelle di quest’ultimo. Afferrare il polso dell’infortunato con la mano dello stesso lato e caricare la propria spalla con il corpo dell’infortunato a livello della zona addominale. Mettere l’altro braccio tra o intorno alle gambe del trasportato.

# 4.Procedure ed istruzioni operative in caso di emergenza

Le situazioni critiche, che danno luogo ad emergenze, possono essere genericamente suddivise in due grandi gruppi:

- eventi legati ai rischi propri dell'attività (Cause “Interne”);

- eventi legati a cause esterne (Cause “Esterne”).

## 4.1 Cause interne – Incendio

Nella seguenti schede vengono indicate le procedure da seguire in caso di incendio, organizzate nel seguente modo:

- Segnalazione e comunicazione dell’emergenza

- Interventi immediati nei locali a specifico rischio d’incendio

- Incendio aule ordinarie - speciali

- Incendio depositi - archivi

- Incendio uffici - bidelleria

- Incendio quadri e/o apparecchiature elettriche

- Incendio centrale termica

- Evacuazione della struttura

- Procedure di evacuazione standard

- Evacuazione per portatori di handicap

- Evacuazione imprese esterne

- Fine dello stato di emergenza

| Scheda 1 | INCENDIO |
| --- | --- |
| Segnalazione e comunicazione dell’emergenza |
| Chiunque nella struttura percepisca odore di bruciato o di gas, ovvero la presenza di fumo, si attiva immediatamente per comunicare l’emergenza; Il personale che ha rilevato l'emergenza avverte il Responsabile dell’emergenza o il suo vice perché si rechi immediatamente sul luogo dell’incidente; il Responsabile dell’emergenza valuta la necessità di diffondere l’allarme tramite attivazione del pulsante di allarme o mediante sistema a campanelli con segnale convenuto (*) Il personale si astiene dall’aprire porte sotto le quali si percepisca la presenza di fumo, o dal prendere comunque iniziative pericolose; Se ritenuto necessario dal Responsabile dell’emergenza, il personale di portineria allerta le squadre di emergenza esterne necessarie (VVF, Pronto Soccorso, etc.); |
| Note: (*) nel caso in esame l’attivazione del segnale di allarme può realizzarsi mediante dispositivo con pulsante nero inserito in scatola di colore rosso protetta da vetro da infrangere. L’attivazione del dispositivo di allarme determinerà un suono della campanella di tipo continuo, conosciuto dalla popolazione scolastica. La tacitazione della campanella potrà essere effettuata solo dagli addetti alla squadra di emergenza in possesso di una particolare chiave che consente di disattivare l’allarme. |

| Scheda 2 | INCENDIO |
| --- | --- |
| Interventi immediati nei locali a rischio specifico d’incendio |

| 2.1 Incendio Aule ordinarie - speciali |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Il docente che ha rilevato (o è stato informato) dell’evento incidentale attiva immediatamente le procedure di messa in sicurezza degli studenti; Il docente allerta immediatamente il Responsabile dell’emergenza; | Docente addetto all’aula |
| 2 | Il Responsabile dell’emergenza valuta l’opportunità di far togliere, agli addetti alla squadra di emergenza, tensione ai quadri elettrici; gli addetti alla squadra di emergenza: cercano di contenere l’incendio utilizzando adeguati estinguenti coordinano le operazioni di messa in sicurezza degli studenti; Provvedono affinché siano eseguiti gli interventi su eventuali infortunati; Delimitano l’area interessata dall’evento incidentale ed impediscono l’ingresso al personale non autorizzato; | Responsabile dell’emergenza Addetti alla squadra di emergenza |
| 3 | Se, a causa dell’evolversi della situazione, non si ritiene di poter fronteggiare in maniera efficace l’emergenza, il Responsabile dell’emergenza dà disposizione al personale di bidelleria affinché vengano chiamati i VVFF, ed attiva le procedure di evacuazione dalla struttura; gli addetti alla squadra di emergenza, sotto indicazione del responsabile dell’emergenza, coordinano le azioni di evacuazione di studenti e di eventuali visitatori. | Responsabile dell’emergenza Addetti alla squadra di emergenza |

| 2.2 Incendio Depositi - Archivi |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Il personale che ha rilevato l’evento incidentale, attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza; | Personale presente |
| 2 | Il Responsabile dell’emergenza valuta l’opportunità di far togliere, agli addetti alla squadra di emergenza, tensione ai quadri elettrici; gli addetti alla squadra di emergenza: cercano di contenere l’incendio utilizzando adeguati estinguenti coordinano le operazioni di messa in sicurezza degli studenti; avvertono il responsabile dell’emergenza della presenza di infortunati affinché richieda l’intervento dei soccorsi esterni; Delimitano l’area interessata dall’evento incidentale ed impediscono l’ingresso al personale non autorizzato; | Responsabile dell’emergenza Addetti alla squadra di emergenza |
| 3 | Se, a causa dell’evolversi della situazione, Responsabile dell’emergenza non ritiene di poter fronteggiare in maniera efficace l’emergenza, dà ordine al personale di chiamare i VVF ed attiva le procedure di evacuazione dalla struttura; Gli addetti alla squadra di emergenza iniziano le procedure di evacuazione degli studenti e di eventuali visitatori. | Responsabile dell’emergenza Addetti alla squadra di emergenza |

| 2.3 Incendio “Uffici – Bidelleria” |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Il personale che ha rilevato l’evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza. | Personale Presente |
| 2 | L’Addetto alla squadra di emergenza: sospende le proprie attività. avverte il responsabile dell’emergenza della presenza di infortunati affinché richieda l’intervento dei soccorsi esterni; e allontana il personale non addetto, che sfolla verso le uscite di emergenza stabilite. delimita l’area interessata dall’evento incidentale ed impedisce l’ingresso al personale non autorizzato. cerca in sicurezza di contenere l’incendio utilizzando adeguati estinguenti. | Addetto alla squadra di emergenza |
| 3 | Il Responsabile dell’emergenza valuta l’opportunità di far togliere, agli addetti alla squadra di emergenza, tensione ai quadri elettrici; | Responsabile dell’emergenza |
|  | Se, a causa dell’evolversi della situazione, il Responsabile dell’emergenza non ritiene di poter fronteggiare in maniera efficace l’emergenza, dà ordine al personale di chiamare i VVF ed attiva le procedure di evacuazione dalla struttura |  |
|  | Il Responsabile dell’Emergenza decide in merito all’evacuazione della struttura. |  |

| 2.4 Incendio quadri e/o apparecchiature elettriche |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Il personale che ha rilevato l’evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza; Non deve toccare le apparecchiature e/o il quadro elettrico e si mantiene a debita distanza di sicurezza; Non utilizza assolutamente acqua per eventuale spegnimento. | Personale presente |
| 2 | Il Responsabile dell’emergenza valuta l’opportunità di far togliere, agli addetti alla squadra di emergenza, tensione ai quadri elettrici; Il Responsabile dell’emergenza valuta se è il caso di chiedere l’intervento della squadra di emergenza esterna (squadra VV.F, pronto soccorso, etc.), ordinando al personale di bidelleria la chiamata dei soccorsi, come da schema allegato in appendice; gli addetti alla squadra di emergenza: Cerca di contenere l’incendio utilizzando adeguati estinguenti; Apre le finestre per far uscire gli eventuali fumi; Provvede affinché siano eseguiti gli interventi su eventuali infortunati; Delimita l’area interessata dall’evento incidentale ed impedisce l’ingresso al personale non autorizzato; | Responsabile dell’emergenza Addetti alla squadra di emergenza |
| 3 | Se, a causa dell’evolversi della situazione, il Responsabile dell’emergenza non ritiene di poter fronteggiare in maniera efficace l’emergenza, allora attiva le procedure di evacuazione dalla struttura; Il Responsabile dell’Emergenza, gli addetti alla squadra di emergenza, i docenti addetti all’aula, iniziano le procedure di evacuazione degli studenti e di eventuali visitatori. | Responsabile dell’Emergenza |

| 2.5 Incendio centrale termica |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Il personale che ha rilevato l’evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza; | Personale presente |
| 2 | IN CASO DI FUGA DI GAS Il Responsabile dell’Emergenza da ordine agli addetti alla squadra di emergenza di togliere tensione ai quadri elettrici e chiude la valvola di intercettazione del combustibile; gli Addetti alla squadra di emergenza provvedono a delimitare l’area interessata dall’evento incidentale e ad impedire l’avvicinamento del personale non autorizzato; IN CASO DI INCENDIO Il Responsabile dell’Emergenza da ordine agli addetti alla squadra di emergenza di disattivare i quadri elettrici e chiudere la valvola di intercettazione del gas metano; Dà disposizione al personale affinché vengano allertati i VVFF; gli Addetti alla squadra di emergenza provvedono a delimitare l’area interessata dall’evento incidentale ed impediscono l’avvicinamento del personale non autorizzato; Il Responsabile dell’Emergenza valutano l’opportunità di contenere l’incendio utilizzando adeguati estinguenti; | Responsabile dell’emergenza Addetti alla squadra di emergenza |
| 3 | Se, a causa dell’evolversi della situazione, il Responsabile dell’Emergenza non ritiene di poter fronteggiare in maniera efficace l’emergenza, attiva le procedure di evacuazione dalla struttura Il Responsabile dell’Emergenza, gli addetti alla squadra di emergenza, i docenti addetti all’aula, iniziano le procedure di evacuazione degli studenti e di eventuali visitatori. | Responsabile dell’Emergenza Personale |

| Scheda 3 | INCENDIO |
| --- | --- |
| Evacuazione della struttura |

| 3.1 Procedure di evacuazione standard |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Gli Addetti alle squadre di emergenza verificano la fruibilità delle uscite di emergenza e guidano l’evacuazione; | Addetti alle squadre di emergenza |
| 2 | Ogni docente è responsabile prioritariamente del proprio gruppo di classe ed è tenuto a condurlo in luogo sicuro in tempi brevi usando le uscite di sicurezza evidenziate nella planimetria affissa a parete. Nella gestione e superamento dell’emergenza il docente potrà richiedere la collaborazione del personale ausiliario; se per qualche motivo parte del gruppo classe non si trovasse nella propria aula al momento dell’evacuazione, uscirà dall’uscita di emergenza più vicina con il docente. | Docenti addetti all’aula |
| 3 | Gli Addetti alle squadre di emergenza dovranno: Chiudere le finestre; Chiudere la porta del locale interessato dall’evento incidentale; Chiudere le porte REI; Non urlare, non correre; Indirizzare ai percorsi e alle vie di fuga e uscite di emergenza stabilite per il raggiungimento delle aree di raccolta esterne; Vietare l’uso di ascensori o servoscala; | Addetti alle squadre di emergenza |
|  | Inoltre, gli Addetti alle squadre di emergenza dovranno: Cercare di contenere l’evento incidentale con adeguati estintori; Se non è stato ancora fatto, disattivano il quadro elettrico principale e le valvole di intercettazione del combustibile; Verificano la presenza di eventuali dispersi nella struttura; | Addetti alle squadre di emergenza |
| 4 | Terminata l’evacuazione il Responsabile dell’Emergenza verifica i presenti nei punti di raccolta. La verifica circa la presenza di tutti gli studenti sarà effettuata dai docenti che avranno cura di portare con se il registro delle presenze. In caso di presenza di dispersi il docente ne da comunicazione al Responsabile dell’Emergenza che collaborerà all’eventuale ricerca di dispersi con i soccorsi esterni (VVFF). Gli addetti alla squadra di pronto soccorso, allertati dal responsabile dell’emergenza, prestano soccorso agli eventuali infortunati e collaborano con i soccorritori esterni (Pronto Soccorso); | Responsabile dell’emergenza Docenti |

(segue)

| 3.1 Procedure di evacuazione standard |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 5 | Il personale degli uffici deve: Chiudere le finestre; Portarsi all’esterno in luogo sicuro e rimanere in attesa di ulteriori disposizioni. | Personale degli uffici |
| 6 | Personale di portineria deve: Provvedere ad aprire i cancelli di ingresso della scuola, lasciandoli aperti fino alla fine dell’emergenza ed impedire l’ingresso agli estranei della scuola. | Personale di portineria |
| 7 | Il personale che al momento dell’emergenza non è responsabile di alcuna classe e non fa parte della squadra di emergenza se allertato va in soccorso dei docenti addetti all’aula o dei docenti di sostegno, altrimenti si dirige al posto di raccolta in attesa di ulteriori disposizioni. | Personale |
| 8 | Gli studenti in caso di evacuazione, sono tenuti a: interrompere le attività lasciare gli oggetti personali nell’aula, non aprire le finestre, incolonnarsi dietro gli aprifila, rimanere collegati tra loro con una mano sulla spalla, attenersi alle indicazioni del docente, rispettare le precedenze, seguire le vie di fuga indicate, non usare l’ascensore, raggiungere la zona di raccolta assegnata, mantenere la calma | Studenti |

| 3.2 Procedura di evacuazione per portatori di handicap |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Gli Addetti alla Squadra di emergenza (addetti assistenza disabili) dovranno sempre conoscere la collocazione ordinaria dei portatori di handicap presenti in struttura. Qualora la gestione dell’emergenza comportasse l’evacuazione della struttura gli insegnanti di sostegno cureranno le operazioni di sfollamento degli allievi disabili supportati dal personale ausiliario allertato dagli addetti alla squadra di emergenza. Le prescrizioni circa le modalità di evacuazione dei disabili andranno definite sulla base del tipo di menomazione, che può essere anche non di tipo motorio. Considerate le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di handicap può comportare in occasione di una evacuazione, è opportuno predisporre la loro uscita in coda. Se il portatore di handicap è in grado di muoversi con buona padronanza e di scendere delle scale (con l’ausilio del docente), il docente condurrà con sé il portatore di handicap fino all’area di raccolta prestabilita. Se il portatore di handicap non è in grado di muoversi con padronanza, l’assistente chiederà l’aiuto del personale presente. | Addetti alla Squadra di emergenza Docenti di sostegno Personale ausiliario |
| 2 | Con riferimento al personale dipendente o agli eventuali visitatori, presenti in struttura, portatori di handicap le operazioni di sfollamento saranno direttamente curati dagli addetti alla squadra di emergenza | Addetti alla Squadra di emergenza |

| 3.3 Procedura di evacuazione di imprese esterne |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | NEL CASO DI ALLARME INCENDIO Il personale delle imprese esterne stacca i collegamenti elettrici con le proprie attrezzature e rimuove eventuali attrezzi che potrebbero costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso (es. scale, macchine, veicoli); Dovrà rientrare immediatamente nella propria area di competenza, attendendo ulteriori disposizioni; | Personale imprese esterne |
| 2 | NEL CASO DI EVACUAZIONE Nel caso sia ordinata l’evacuazione, tutto il personale dovrà abbandonare il proprio posto di lavoro, ordinatamente e senza creare confusione e raggiungere l’area di raccolta; I Responsabili delle imprese esterne dovranno provvedere a verificare il loro personale nelle aree di raccolta; nel caso verifichino eventuali dispersi dovranno comunicarlo al Responsabile dell’emergenza, il quale si metterà in contatto con i soccorsi esterni per le ricerche. | Responsabile imprese esterne Personale imprese esterne |

| Scheda 4 | INCENDIO |
| --- | --- |
| Fine dello stato di emergenza |

| 4.1 Procedura di chiusura dell’emergenza |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | Il Responsabile dell'Emergenza, previo nulla osta dei VVF eventualmente intervenuti, dichiara la fine dello stato di emergenza; Il Responsabile dell'Emergenza verifica i danni subiti ed individua gli interventi di bonifica più urgenti; | Responsabile dell’emergenza |
| 2 | Il docenti provvedono ad avvertire le famiglie degli studenti ed assistono questi ultimi fino alla consegna a parenti e genitori (se minorenni); | Docenti |
| 3 | Il responsabile dell'Emergenza stila una relazione esauriente su quanto avvenuto e sugli interventi di emergenza compiuti; | Responsabile dell’emergenza |
| Gestione della situazione risultante |
| 4 | Il RSPP in qualità di addetto alla sicurezza dell’azienda, si occupa di definire gli ulteriori interventi relativi alla gestione della situazione risultante. | RSPP |
| Coordinamento delle azioni di bonifica e riparazione |
| 5 | L’Ufficio Tecnico organizza le operazioni di rilevamento danni e, in accordo con il Responsabile, individua le operazioni di bonifica e/o riparazione, per quanto concerne la sicurezza. | Responsabile dell’emergenza Ufficio Tecnico |
| Rilevamento e correzioni di aspetti inadeguati nella scheda di gestione emergenza |
| 6 | Il RSPP ed il Responsabile dell'Emergenza, a partire dall'esame dell'evento incidentale e delle azioni di emergenza intraprese, riesaminano la scheda di emergenza ed apportano le eventuali correzioni e modifiche che l'esperienza ha suggerito. | Responsabile dell’emergenza RSPP |

Si riportano, infine, alcune norme comportamentali antincendio:

- Evitare di  gettare mozziconi di sigarette  nei  cestini della carta o negli ambienti  ove sono presenti materiali o impianti a rischio di incendio.

- Occorre evitare l’accumulo di materiali combustibili (carta, legno, imballaggi di cartone, imballaggi in plastica).

- E’ vietato usare fiamme libere (es.: saldatura) senza il preventivo permesso del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

- Segnalare subito la presenza di cavi consumati o prese difettose nell’impianto elettrico. Le prolunghe  e le prese multiple devono essere a norma IMQ.

- Quando non sono utilizzate, le apparecchiature elettriche devono rimanere spente (es.: fotocopiatrici, stampanti, personal computer, etc.).

## 4.2 Cause interne - Fuga di gas/sostanze pericolose

| Scheda 5 |
| --- |
| Fase | Descrizione | COMPITI |
| 1 | In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la significativa presenza in un locale di gas o vapori di sostanze pericolose, non deve essere consentito ad alcuno l’accesso nel locale e deve essere immediatamente contattato il responsabile delle emergenze o, nel caso di momentanea irreperibilità, un addetto alla gestione dell’emergenza; | Personale presente |
| 2 | far evacuare il personale potenzialmente coinvolto da un’eventuale esplosione o potenzialmente esposto alla sostanza pericolosa; richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e, se del caso, delle altre strutture pubbliche di soccorso e pronto intervento; se possibile, interrompere l’erogazione del gas/sostanza pericolosa agendo sugli organi di intercettazione installati all’esterno dei locali interessati dalla fuga; se ci si trova nei locali interessati dalla fuga, nell’abbandonare i locali è necessario evitare di accendere o spegnere utilizzatori elettrici, evitando comunque l’uso di fiamme libere e la produzione di scintille; se ci si trova nel medesimo ambiente in cui si è verificata la fuga di gas/sostanza pericolosa, nell’abbandonare il locale interrompere l’erogazione del gas/sostanza pericolosa e, se possibile, aprire le finestre, avendo cura comunque di chiudere la porta dopo l’allontanamento dal luogo; disattivare l’energia elettrica dal quadro di piano e/o generale; respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto preferibilmente umido. | Responsabile dell’emergenza Addetti alla squadra di emergenza Personale |

## 4.3 Cause Esterne

La scheda n. 6 individua le procedure di emergenza e le norme comportamentali da tenere in caso di evento sismico, individuata come causa di emergenza “esterna”.

La scheda è suddivisa nel seguente modo:

6.1 Prevenzione

6.2 Principali norme comportamentali

6.3 Procedure operative

| Scheda 6 |  |
| --- | --- |
| Terremoto |

6.1 Prevenzione

Occorre che ognuno prenda coscienza del fatto obiettivo che il terremoto può provocare distruzioni e, purtroppo, la perdita di vite umane, che nessuna precauzione potrà evitare del tutto. Utilizzando però con giudizio i suggerimenti proposti, si potranno ridurre di molto i possibili danni, anche gravi o irreparabili. Le procedure previste dal piano possono considerarsi valide se verranno rispettate le seguenti regole: Esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; Osservanza del principio che tutto il personale è al servizio degli Utenti per salvaguardare l’incolumità; All’interno dell’edificio ogni presente dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso ed agli altri un sicuro sfollamento in caso di emergenza.

6.2 Norme comportamentali

Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico; Allontanarsi da finestre, porte vetrate, armadi, strutture instabili; Accovacciarsi sotto un tavolo, proteggendo la testa con le braccia; Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio ordinatamente, aiutando eventuali feriti o persone in difficoltà.

| 6.3 Procedure operative |
| --- |
| Il Responsabile dell’emergenza verifica l’agibilità delle vie di fuga ed attiva le procedure di evacuazione; Disattivare i quadri elettrici e chiudere le valvole di intercettazione del gas; Attiva gli estintori in caso di sviluppo di focolai d’incendio; | Responsabile dell’emergenza |
| Glia addetti alle squadre di emergenza curano le operazioni di evacuazione, aprendo le porte di sicurezza e guidando gli utenti verso luoghi sicuri; Il personale presente assiste gli utenti sino alle aree di raccolta stabilite sino al cessato allarme; | Addetti alle squadra di emergenza |
| Il Responsabile dell’emergenza cura le operazioni di evacuazione di persone ferite o in difficoltà; Verifica il personale presente nelle aree di raccolta e collabora all’eventuale ricerca di dispersi, coadiuvando i soccorsi esterni; | Responsabile dell’emergenza |

La scheda n. 7 individua le procedure di emergenza e le norme comportamentali da tenere in caso di Alluvione, individuata come causa di emergenza “esterna”.

| Scheda 7 |  |
| --- | --- |
| Alluvione |
| Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta con un certo anticipo, ed evolve temporalmente in modo lento e graduale. Si riportano, comunque, le seguenti indicazioni: in caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste l’edificio, portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso degli ascensori. L’energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro generale dal preposto. Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell’acqua stessa e la esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni. Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse. Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta. Nell’attesa dei soccorsi munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.). Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque alluvionali. | Personale Studenti Preposto |

La scheda n. 8 individua le procedure di emergenza e le norme comportamentali da tenere in caso di Tromba d’Aria, individuata come causa di emergenza “esterna”.

| Scheda 8 |  |
| --- | --- |
| tromba d’aria |
| Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, cercare di evitare di restare all’aperto. Se ci si trova nelle vicinanze di piante ad alto fusto o linee elettriche aeree, allontanarsi da queste. Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d’aria dovessero essere presenti dei fossati o buche è opportuno ripararsi in questi; anche il riparo offerto da un solido muro può fornire una valida protezione. Si raccomanda, comunque, di porre attenzione alla caduta di oggetti dall’alto (tegole, vasi, ecc.) ed alla proiezione di materiali solidi (cartelloni pubblicitari, pannellature leggere, ecc.). Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli stessi e restarvi in attesa che l’evento sia terminato. Trovandosi all’interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, scaffalature o da qualunque altra area dove siano possibili proiezioni di vetri, arredi, ecc. Prima di uscire da uno stabile interessato dall’evento, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere. | Personale Studenti |

La scheda n. 9 individua le procedure di emergenza e le norme comportamentali da tenere in caso di sabotaggi e minacce di attentati, individuata come causa di emergenza “esterna”.

| Scheda 9 |  |
| --- | --- |
| Sabotaggi e minacce di attentati |
| Descrizione |
| In caso venga fatta una chiamata telefonica che annuncia la presenza di una bomba o di qualsiasi altra minaccia è importante che chi riceve la chiamata annoti immediatamente tutte le informazioni raccolte al fine di non dimenticare o distorcere alcun particolare (Scheda allegata in appendice). Inoltre, è importante sapere cosa chiedere durante la telefonata, infatti, esiste sempre la possibilità di carpire qualche informazione preziosa. In tal caso chi riceve la chiamata dovrà, per quanto possibile, operare secondo la procedura specificata. Il centralinista contatterà Il Responsabile dell’Emergenza e le forze dell’ordine ed i VVF comunicando le informazioni annotate nella scheda allegata in appendice; Il Responsabile dell’Emergenza darà l’ordine di evacuazione della struttura dando priorità alle zone limitrofe all’area sospetta; Gli addetti alla squadra di emergenza cureranno le operazioni di evacuazione secondo le specifiche procedure ed impediranno l’accesso alla struttura; Studenti e personale evacuato attenderanno all’esterno della struttura l’arrivo delle forze dell’ordine e degli artificieri; Gli addetti alla squadra di emergenza forniranno ai soccorsi esterni tutte le informazioni utili. |
| Nel caso venga individuata la bomba o qualsiasi oggetto sospetto, seguire le seguenti istruzioni: Il personale che ha rinvenuto l’oggetto sospetto, allerterà il Responsabile dell’Emergenza e le forze dell’ordine; il personale che ha rinvenuto l’oggetto sospetto non dovrà tentare di rimuoverlo; Gli addetti alla squadra di emergenza dovranno allontanare le persone presenti; Gli addetti alla squadra di emergenza cureranno le operazioni di evacuazione secondo le specifiche procedure ed impediranno l’accesso alla struttura; Studenti e personale evacuato attenderanno all’esterno della struttura l’arrivo delle forze dell’ordine e degli artificieri; Gli addetti alla squadra di emergenza forniranno ai soccorsi esterni tutte le informazioni utili. |

# Appendice

## La chiamata di soccorso

Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari organismi preposti a tale scopo.

E’ utile ricordare che solo alcuni di tali numeri sono validi in tutta Italia, altri cambiano a seconda del luogo, per cui sarà necessario informarsi a tal proposito predisponendo un elenco da tenere sempre in evidenza.

| EVENTO | Chi chiamare | ( Telecom |
| --- | --- | --- |
| Incendio | Vigili del Fuoco | 115 |
| Ordine pubblico | Polizia Carabinieri | 113 112 |
| Infortunio | Pronto soccorso | 118 |

L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo.

SCHEMA DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO

| Sono | (nome e cognome) |
| --- | --- |
| Telefono da ………… |  |
| Ubicata in | (Città e via) |
| nella .……… si è verificato | (descrizione sintetica della situazione) |
| sono coinvolte | (indicare eventuali persone coinvolte) |

Poiché la seguente impostazione può essere usata per chiamare quasi tutti gli organismi dediti al soccorso, un tale schema dovrà essere tenuto in vista assieme all’elenco dei numeri di telefono utili a tale scopo.

## Istruzione per il personale in caso di minaccia telefonica

| Identità di chi parla: | Uomo |
| --- | --- |
|  | Uomo |
|  | Donna |
|  | Bambino |

| Messaggio (parole esatte) |  |
| --- | --- |

| Il messaggio era: | Letto |
| --- | --- |
|  | Estemporaneo |

| Domande essenziali | Dove si trova la bomba? |
| --- | --- |
|  | Quando esploderà la bomba? |
|  | Che genere di bomba è? |
|  | Come si presenta? |
|  | Dove ti trovi adesso? |
|  | Come mai sai così tanto sulla bomba? |
|  | Quali sono il tuo nome e indirizzo? |

| Polizia | (113 |  | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| Carabinieri | (112 |  | ( |

| Voce: | alta acuta stridula | eccitata tranquilla profonda | piacevole altro |
| --- | --- | --- | --- |
| Modo di parlare: | rapido chiaro balbettante | confuso lento alterato | nasale altro |
| Modo di esprimersi: | ottimo discreto | osceno buono | scadente altro |
| Accento: | locale straniero | non del luogo regionale | altro |
| Atteggiamento: | calmo razionale | coerente cauto | emotivo altro |
| Rumori di sottofondo: | ufficio traffico | fabbrica quiete | treni altro |

# ALLEGATI

## Planimetrie sistemi antincendio e vie di evacuazione

# Text boxes

##### uscita

IMPORTANTE:

ASCOLTARE, NON INTERROMPERE LA COMUNICAZIONE

CERCARE DI FAR CONTINUARE A PARLARE CHI CHIAMA

MANTENERE LA LINEA MENTRE VENGONO INFORMATI:

ANNOTAZIONI SULLA VOCE

2

###### (ORGANIGRAMMA FUNZIONALE)

NORMALE ATTIVITA’

EMERGENZA

STUDENTI

CORPO DOCENTE

PREPOSTO ATTIVITA’ DI CONTROLLO

ENTITÀ EMERGENZA

L’ALLARME

PERSONALE ALL’INGRESSO

ATTIVAZIONE PROCED. OPERATIVE

DOCENTE ADDETTO ALLA CLASSE

AUSILIARE ASSISTENZA DISABILI

SQUADRA EMERGENZA

RESPONSABILE DELL’EMERGENZA

R.S.P.P.

COMPLETAMENTO INTERVENTO

### EMERGENZA GRAVE

RESPONSABILE. E SQUADRA EMERGENZA VERIFICANO L’ALLARME

### EMERGENZA LIEVE

INTERVENTO DEGLI ORGANI ESTERNI DI SOCCORSO

EMERGENZA

SOTTO CONTROLLO ?

L’ALLARME

###### (SCHEMA OPERATIVO – FLUSSI INFORMATIVI)

# EVENTO

NO

CESSATO ALLARME

### SI

PROCEDURE DI EVACUAZIONE

INTERVENTO ATTIVO SQUADRA

### FALSO ALLARME

RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI ALLARME

EMERGENZA GRAVE

FALSO ALLARME